## 2561-2563
No_ | year_ | Sample_water_point | TEMP. (oC) | pH | DO (mg/l) | H2S (mg/l) | BOD (mg/l) | COD (mg/l) | SS (mg/l) | TKN (mg/l) | NH3N (mg/l) | NO2 (mg/l) | NO3 (mg/l) | T-P (mg/l) | T.Coliform (col/100ml) | Conduct. (us/cm) | Salinity (ppt)
1 | 2561 | สะพานพระราม 7 | 29.44 | 7.08 | 2.8 | 0 | 3.52 | 36.42 | 23.75 | 2.55 | 0.18 | 0.11 | 1.87 | 0.13 | 300000 | 349 | 0.1
2 | 2561 | ประตูระบายน้ำเทเวศร์ | 29.39 | 7.1 | 2.53 | 0 | 3.8 | 34.79 | 21.79 | 2.16 | 0.1 | 0.13 | 2.1 | 0.17 | 440000 | 364.5 | 0.1
3 | 2561 | สะพานพระพุทธยอดฟ้า | 29.39 | 7.11 | 2.43 | 0 | 4.8 | 41.33 | 30.04 | 1.99 | 0.14 | 0.14 | 2.18 | 0.17 | 540000 | 380.7 | 0.1
4 | 2561 | สะพานกรุงเทพ | 29.43 | 7.09 | 2.03 | 0 | 4.51 | 35.38 | 19.08 | 2.82 | 0.1 | 0.13 | 2.13 | 0.23 | 460000 | 560.1 | 0.2
5 | 2561 | สะพานพระราม 9 | 29.45 | 7.11 | 2.16 | 0 | 4.21 | 39.29 | 20.04 | 2.24 | 0.15 | 0.16 | 2.11 | 0.19 | 170000 | 632.7 | 0.2
6 | 2561 | ท่าเรือวัดคลองภูมิ | 29.53 | 7.12 | 2.99 | 0 | 4.97 | 52.33 | 93.17 | 2.35 | 0.21 | 0.22 | 2.23 | 0.24 | 410000 | 1428.1 | 0.7
7 | 2561 | วัดบางนา | 29.48 | 7.13 | 2.19 | 0 | 4.63 | 50.38 | 29.33 | 2.9 | 0.54 | 0.23 | 2.11 | 0.31 | 680000 | 3020.7 | 1.6
1 | 2562 | สะพานพระราม 7 | 29.72 | 7.05 | 2.5 | 0 | 3.5 | 38.46 | 53 | 3.34 | 0.01 | 0.09 | 2.9 | 0.25 | 19000000 | 1458.72 | 0.72
2 | 2562 | ประตูระบายน้ำเทเวศน์ | 29.87 | 7.04 | 1.9 | 0 | 3.67 | 46.71 | 37.75 | 2.45 | 0 | 0.2 | 3.08 | 0.28 | 310000 | 2524.95 | 1.34
3 | 2562 | สะพานพระพุทธยอดฟ้า | 29.86 | 7.07 | 2.04 | 0 | 4.06 | 58.88 | 70.13 | 2.89 | 0 | 0.23 | 3.13 | 0.31 | 400000 | 3169.03 | 1.72
4 | 2562 | สะพานกรุงเทพ | 29.88 | 7.04 | 2.05 | 0 | 4.4 | 64.79 | 38.92 | 2.4 | 0.03 | 0.35 | 2.95 | 0.33 | 10000000 | 4710.83 | 2.66
5 | 2562 | สะพานพระราม 9 | 29.91 | 7.02 | 1.99 | 0 | 4.28 | 73.67 | 49.58 | 3.06 | 0.01 | 0.39 | 2.85 | 0.3 | 430000 | 5534.58 | 3.14
6 | 2562 | ท่าเรือวัดคลองภูมิ | 29.77 | 7 | 3.82 | 0 | 4.83 | 95.38 | 105.75 | 3.53 | 0.09 | 0.43 | 2.68 | 0.36 | 580000 | 7910.1 | 4.58
7 | 2562 | วัดบางนา | 29.94 | 6.99 | 2.84 | 0 | 4.55 | 108.08 | 58.54 | 3.2 | 0.45 | 0.47 | 2.36 | 0.43 | 810000 | 10605.47 | 6.41
1 | 2563 | สะพานพระราม 7 | 30.86 | 7.1 | 2.31 | 0 | 4.04 | 60.33 | 37.21 | 2.65 | 0.09 | 0.17 | 3.43 | 0.47 | 335000 | 2791.91 | 1.5
2 | 2563 | ประตูระบายน้ำเทเวศน์ | 30.87 | 7.02 | 2.3 | 0 | 4 | 67.08 | 27.83 | 2.25 | 0.18 | 0.29 | 3.39 | 0.32 | 73400 | 4153.44 | 2.39
3 | 2563 | สะพานพระพุทธยอดฟ้า | 30.87 | 6.98 | 1.93 | 0 | 4.19 | 78.63 | 57.83 | 2.68 | 0.14 | 0.33 | 3.47 | 0.4 | 10300000 | 5492.99 | 3.09
4 | 2563 | สะพานกรุงเทพ | 30.87 | 6.96 | 2.23 | 0 | 4.88 | 89.79 | 40.33 | 3.28 | 0.58 | 0.44 | 3.26 | 0.4 | 19900000 | 7305.01 | 4.21
5 | 2563 | สะพานพระราม 9 | 30.87 | 6.96 | 2.16 | 0 | 4.67 | 98 | 48.29 | 2.75 | 0.43 | 0.44 | 3.13 | 0.38 | 432000 | 8578.67 | 5.01
6 | 2563 | ท่าเรือวัดคลองภูมิ | 30.58 | 7.02 | 3.41 | 0 | 5.18 | 126.11 | 54.5 | 2.8 | 0.26 | 0.55 | 2.73 | 0.53 | 25700000 | 11872.75 | 7.07
7 | 2563 | วัดบางนา | 30.87 | 6.93 | 2.35 | 0 | 5.19 | 114.58 | 96.42 | 2.77 | 0.8 | 0.53 | 2.93 | 0.58 | 874000 | 13328.97 | 8.11